## Úvod
VÍTEJTE VE SVĚTĚ VYHLÁŠEK A NAŘÍZENÍ
Děkuji, že jste si vybral (a) šablonu z mé EXCEL SERIE určené pro fyzické i právnické
osoby, která by Vám měla posloužit k splnění nároků legislativy na provoz středních
zdrojů znečišťování ovzduší, v našem případě kotelen. Současná legislativa
považuje za střední zdroj znečišťování každou kotelnu, jejíž součet všech zde
umístěných zdrojů přesahuje 200 KW a je menší než 5 MW. Provozovatelé těchto
zařízení jsou mimo měření emisí jednou za 5 let, povinni každý rok vypočítat
množství emisí, které produkují a vypočítat si poplatek za znečišťování. Tyto údaje
jsou povinni přenést do systému ISPOP. |  |  | www.ispop.cz | V praxi se ukázalo,
že celý problém spočívá spíše ve výpočtu emisí a poplatku než v následném plnění
oznamovací povinnosti. Tato šablona je určena spíše menším subjektům, přesto
středním znečišťovatelům ovzduší a umožňuje zpracování výpočtu pro obvyklé
druhy paliv a topenišť.
PROHLÁŠENÍ AUTORA
Prohlašuji, že tato šablona je mým duševním vlastnictvím. DEMO verzi je možno
šířit bez omezení. Karel Pechanec, Hrdinů 292, 790 55 Vidnava, IČO 15389651.
PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ
Vlastní šablonu lze použít pouze pro jeden subjekt (IČO,RČ) a vytvářet si pro potřebu
daného subjektu neomezený počet souborů. Nelze ji šířit ani zapůjčit bez svolení
autora. Výhradního distributora šablony najdete na adrese
www.business.center.cz/business/sablony
Název firmy
HPHATS - SOFTWARE
Jméno a příjmení uživatele
Karel Pechanec
Adresa
Hrdinů 292
PSČ/město (obec)
790 55 Vidnava
E - mail
hats@seznam.cz

## Plynná paliva
VÝPOČET EMISÍ A POPLATKU PŘI SPALOVÁNÍ PALIV V KOTELNÁCH
podle Vyhlášky 205/2009 Sb.
IČO | Firma |  |  | Adresa |  |  |  | Rok
15389651 | HPHATS - SOFTWARE |  |  | Hrdinů 292 |  | 790 55 Vidnava |  | 2011
Zdroj znečišťování |  |  | Sazby | Tuhé látky | SO2 | NOx | CO | CxHy
Kotelna Hrdinů 293 |  |  | Kč/1t | 3000 | 1000 | 800 | 600 | 2000
Druh paliva |  |  | Spotřeba t (tis.m3) |  | Druh topeniště |  | Tepelný výkon
zemní plyn |  |  | 100 |  | jakékoliv |  | 0,2 - 5MW
Obsah vody v palivu |  |  | Obsah popela Ap |  | Obsah síry Sp |  | Obsah síry (2.0 x S)
9.6
Znečišťující látka |  | Tuhé látky | SO2 | NOx | CO | CxHy | Celkem | Suma Kč
Emise v tunách |  | 0.002 | 0.00096 | 0.13 | 0.032 | 0.0064 | 0.17136
Poplatek Kč |  | 6 | 0.96 | 104 | 19.2 | 12.8 | 142.96 | 142.96
Druh paliva |  |  | Spotřeba t (tis.m3) |  | Druh topeniště |  | Tepelný výkon
koksárenský plyn |  |  | 0 |  | jakékoliv |  | do 3 MW
Obsah vody v palivu |  |  | Obsah popela Ap |  | Obsah síry Sp |  | Obsah síry (2.0 x S)
9500
Znečišťující látka |  | Tuhé látky | SO2 | NOx | CO | CxHy | Celkem | Suma Kč
Emise v tunách |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Poplatek Kč |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.96
Druh paliva |  |  | Spotřeba t (tis.m3) |  | Druh topeniště |  | Tepelný výkon
generátorový plyn |  |  | 0 |  | jakékoliv |  | do 3 MW
Obsah vody v palivu |  |  | Obsah popela Ap |  | Obsah síry Sp |  | Obsah síry (2.0 x S)
6500
Znečišťující látka |  | Tuhé látky | SO2 | NOx | CO | CxHy | Celkem | Suma Kč
Emise v tunách |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Poplatek Kč |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.96
Druh paliva |  |  | Spotřeba t (tis.m3) |  | Druh topeniště |  | Tepelný výkon
vysokopecní plyn |  |  | 0 |  | jakékoliv |  | do 3 MW
Obsah vody v palivu |  |  | Obsah popela Ap |  | Obsah síry Sp |  | Obsah síry (2.0 x S)
150
Znečišťující látka |  | Tuhé látky | SO2 | NOx | CO | CxHy | Celkem | Suma Kč
Emise v tunách |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Poplatek Kč |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.96
Dne |  | 21.2.2012
Zpracoval |  | Pechanec Karel

## Pevná paliva
VÝPOČET EMISÍ A POPLATKU PŘI SPALOVÁNÍ PALIV V KOTELNÁCH
podle Vyhlášky 205/2009 Sb.
IČO | Firma |  |  | Adresa |  |  |  | Rok
15389651 | HPHATS - SOFTWARE |  |  | Hrdinů 292 |  | 790 55 Vidnava |  | 2011
Zdroj znečišťování |  |  | Sazby | Tuhé látky | SO2 | NOx | CO | CxHy
Kotelna Hrdinů 293 |  |  | Kč/1t | 3000 | 1000 | 800 | 600 | 2000
Druh paliva |  |  | Spotřeba t (tis.m3) |  | Druh topeniště |  | Tepelný výkon
černé uhlí a koks |  |  | 100 |  | pevný rošt |  | do 5 MW
Obsah vody v palivu |  |  | Obsah popela Ap |  | Obsah síry Sp |  | Obsah síry (S)
25 | % |  | 12.5 |  | 0.69
Znečišťující látka |  | Tuhé látky | SO2 | NOx | CO | CxHy | Celkem | Suma Kč
Emise v tunách |  | 0.9375 | 0.98325 | 0.2 | 4.5 | 0.89 | 7.5107
Poplatek Kč |  | 2812.5 | 983.25 | 160 | 2700 | 1780 | 8435.75 | 8435.75
Druh paliva |  |  | Spotřeba t (tis.m3) |  | Druh topeniště |  | Tepelný výkon
černé uhlí a koks |  |  | 0 |  | pohyblivý rošt |  | jakýkoliv
Obsah vody v palivu |  |  | Obsah popela Ap |  | Obsah síry Sp |  | Obsah síry (S)
25 | % |  | 12.5 |  | 0.69
Znečišťující látka |  | Tuhé látky | SO2 | NOx | CO | CxHy | Celkem | Suma Kč
Emise v tunách |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Poplatek Kč |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8435.75
Druh paliva |  |  | Spotřeba t (tis.m3) |  | Druh topeniště |  | Tepelný výkon
všechna tuhá mimo černé uhlí a koks |  |  | 0 |  | pevný rošt |  | 0,2 - 5MW
Obsah vody v palivu |  |  | Obsah popela Ap |  | Obsah síry Sp |  | Obsah síry (S)
36.2 | % |  | 14.9 |  | 0.77
Znečišťující látka |  | Tuhé látky | SO2 | NOx | CO | CxHy | Celkem | Suma Kč
Emise v tunách |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Poplatek Kč |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8435.75
Druh paliva |  |  | Spotřeba t (tis.m3) |  | Druh topeniště |  | Tepelný výkon
všechna tuhá mimo černé uhlí a koks |  |  | 0 |  | pohyblivý rošt |  | jakýkoliv
Obsah vody v palivu |  |  | Obsah popela Ap |  | Obsah síry Sp |  | Obsah síry (S)
36.2 | % |  | 14.9 |  | 0.77
Znečišťující látka |  | Tuhé látky | SO2 | NOx | CO | CxHy | Celkem | Suma Kč
Emise v tunách |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Poplatek Kč |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8435.75
Druh paliva |  |  | Spotřeba t (tis.m3) |  | Druh topeniště |  | Tepelný výkon
dřevo |  |  | 10 |  | jakékoliv |  | 0,5 - 3 MW
Obsah vody v palivu |  |  | Obsah popela Ap |  | Obsah síry Sp |  | Obsah síry (S)
Znečišťující látka |  | Tuhé látky | SO2 | NOx | CO | CxHy | Celkem | Suma Kč
Emise v tunách |  | 0.045 | 0.01 | 0.007 | 0.01 | 0.0089 | 0.0809
Poplatek Kč |  | 135 | 10 | 5.6 | 6 | 17.8 | 174.4 | 8610.15
Dne |  | 21.2.2012
Zpracoval |  | Pechanec Karel

## Kapalná paliva
VÝPOČET EMISÍ A POPLATKU PŘI SPALOVÁNÍ PALIV V KOTELNÁCH
podle Vyhlášky 205/2009 Sb.
IČO | Firma |  |  | Adresa |  |  |  | Rok
15389651 | HPHATS - SOFTWARE |  |  | Hrdinů 292 |  | 790 55 Vidnava |  | 2011
Zdroj znečišťování |  |  | Sazby | Tuhé látky | SO2 | NOx | CO | CxHy
Kotelna Hrdinů 293 |  |  | Kč/1t | 3000 | 1000 | 800 | 600 | 2000
Druh paliva |  |  | Spotřeba t (tis.m3) |  | Druh topeniště |  | Tepelný výkon
motorová nafta |  |  | 0 |  | jakékoliv |  | jakýkoliv
Obsah vody v palivu |  |  | Obsah popela Ap |  | Obsah síry Sp |  | Obsah síry (S)
0.1
Znečišťující látka |  | Tuhé látky | SO2 | NOx | CO | CxHy | Celkem | Suma Kč
Emise v tunách |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Poplatek Kč |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Druh paliva |  |  | Spotřeba t (tis.m3) |  | Druh topeniště |  | Tepelný výkon
lehký topný olej |  |  | 100 |  | jakékoliv |  | jakýkoliv
Obsah vody v palivu |  |  | Obsah popela Ap |  | Obsah síry Sp |  | Obsah síry (S)
0.1
Znečišťující látka |  | Tuhé látky | SO2 | NOx | CO | CxHy | Celkem | Suma Kč
Emise v tunách |  | 0.213 | 0.2 | 0.2 | 0.059 | 0.034 | 0.706
Poplatek Kč |  | 639 | 200 | 160 | 35.4 | 68 | 1102.4 | 1102.4
Druh paliva |  |  | Spotřeba t (tis.m3) |  | Druh topeniště |  | Tepelný výkon
těžký topný olej |  |  | 0 |  | jakékoliv |  | do 100 MW
Obsah vody v palivu |  |  | Obsah popela Ap |  | Obsah síry Sp |  | Obsah síry (S)
0.1
Znečišťující látka |  | Tuhé látky | SO2 | NOx | CO | CxHy | Celkem | Suma Kč
Emise v tunách |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Poplatek Kč |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1102.4
Druh paliva |  |  | Spotřeba t (tis.m3) |  | Druh topeniště |  | Tepelný výkon
propan a butan |  |  | 0 |  | jakékoliv |  | do 3 MW
Obsah vody v palivu |  |  | Obsah popela Ap |  | Obsah síry Sp |  | Obsah síry (0,02xS)
0.004
Znečišťující látka |  | Tuhé látky | SO2 | NOx | CO | CxHy | Celkem | Suma Kč
Emise v tunách |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Poplatek Kč |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1102.4
Dne |  | 31.12.2011
Zpracoval |  | Pechanec Karel

## Příloha 1
Způsob výpočtu emisí plynných paliv
zemní plyn
TZL | x = | 20 | * | m3 | / | 1000000 | P = | x | * | 3000
SO2 | x = | 9.6 | * | m3 | / | 1000000 | P = | x | * | 1000
NOx | x = | 1300 | * | m3 | / | 1000000 | P = | x | * | 800
CO | x = | 320 | * | m3 | / | 1000000 | P = | x | * | 600
CxHx | x = | 64 | * | m3 | / | 1000000 | P = | x | * | 2000
koksárenský plyn
TZL | x = | 302 | * | m3 | / | 1000000 | P = | x | * | 3000
SO2 | x = | 9500 | * | m3 | / | 1000000 | P = | x | * | 1000
NOx | x = | 1920 | * | m3 | / | 1000000 | P = | x | * | 800
CO | x = | 320 | * | m3 | / | 1000000 | P = | x | * | 600
CxHx | x = | 64 | * | m3 | / | 1000000 | P = | x | * | 2000
generátorový plyn
TZL | x = | 302 | * | m3 | / | 1000000 | P = | x | * | 3000
SO2 | x = | 6500 | * | m3 | / | 1000000 | P = | x | * | 1000
NOx | x = | 1920 | * | m3 | / | 1000000 | P = | x | * | 800
CO | x = | 320 | * | m3 | / | 1000000 | P = | x | * | 600
CxHx | x = | 64 | * | m3 | / | 1000000 | P = | x | * | 2000
vysokopecní plyn
TZL | x = | 302 | * | m3 | / | 1000000 | P = | x | * | 3000
SO2 | x = | 150 | * | m3 | / | 1000000 | P = | x | * | 1000
NOx | x = | 1920 | * | m3 | / | 1000000 | P = | x | * | 800
CO | x = | 320 | * | m3 | / | 1000000 | P = | x | * | 600
CxHx | x = | 0 | * | m3 | / | 1000000 | P = | x | * | 2000
Dne | [5 empty] | 21.2.2012
Zpracoval | [5 empty] | Pechanec Karel

## Příloha 2
Způsob výpočtu emisí pevných paliv
černé uhlí a koks | [9 empty] | pevný rošt
TZL | x = | 1 | * | 12.5 | * | t | / | 1000 | P = | x | * | 3000
SO2 | x = | 19 | * | 0.69 | * | t | / | 1000 | P = | x | * | 1000
NOx | x = |  |  | 2 | * | t | / | 1000 | P = | x | * | 800
CO | x = |  |  | 45 | * | t | / | 1000 | P = | x | * | 600
CxHx | x = |  |  | 8.9 | * | t | / | 1000 | P = | x | * | 2000
černé uhlí a koks | [9 empty] | pohyblivý rošt
TZL | x = | 3.5 | * | 12.5 | * | t | / | 1000 | P = | x | * | 3000
SO2 | x = | 19 | * | 0.69 | * | t | / | 1000 | P = | x | * | 1000
NOx | x = |  |  | 7.5 | * | t | / | 1000 | P = | x | * | 800
CO | x = |  |  | 1 | * | t | / | 1000 | P = | x | * | 600
CxHx | x = |  |  | 0.4 | * | t | / | 1000 | P = | x | * | 2000
tuhá mimo černé uhlí a koks | [9 empty] | pevný rošt
TZL | x = | 1 | * | 14.9 | * | t | / | 1000 | P = | x | * | 3000
SO2 | x = | 19 | * | 0.77 | * | t | / | 1000 | P = | x | * | 1000
NOx | x = |  |  | 1.9 | * | t | / | 1000 | P = | x | * | 800
CO | x = |  |  | 45 | * | t | / | 1000 | P = | x | * | 600
CxHx | x = |  |  | 8.9 | * | t | / | 1000 | P = | x | * | 2000
tuhá mimo černé uhlí a koks | [9 empty] | pohyblivý rošt
TZL | x = | 3.5 | * | 14.9 | * | t | / | 1000 | P = | x | * | 3000
SO2 | x = | 19 | * | 0.77 | * | t | / | 1000 | P = | x | * | 1000
NOx | x = |  |  | 3 | * | t | / | 1000 | P = | x | * | 800
CO | x = |  |  | 1 | * | t | / | 1000 | P = | x | * | 600
CxHx | x = |  |  | 0.4 | * | t | / | 1000 | P = | x | * | 2000
dřevo
TZL | x = |  |  | 4.5 | * | t | / | 1000 | P = | x | * | 3000
SO2 | x = |  |  | 1 | * | t | / | 1000 | P = | x | * | 1000
NOx | x = |  |  | 0.7 | * | t | / | 1000 | P = | x | * | 800
CO | x = |  |  | 1 | * | t | / | 1000 | P = | x | * | 600
CxHx | x = |  |  | 0.89 | * | t | / | 1000 | P = | x | * | 2000
Poznámka: Údaj "t" je u TZL a SO2 snížen o obsah vody v palivu
Dne |  |  | 21.2.2012
Zpracoval |  |  | Pechanec Karel

## Příloha 3
Způsob výpočtu emisí kapalných paliv
motorová nafta
TZL | x = |  |  | 1.42 | * | t | / | 1000 | P = | x | * | 3000
SO2 | x = | 20 | * | 0.1 | * | t | / | 1000 | P = | x | * | 1000
NOx | x = |  |  | 2 | * | t | / | 1000 | P = | x | * | 800
CO | x = |  |  | 0.71 | * | t | / | 1000 | P = | x | * | 600
CxHx | x = |  |  | 0.34 | * | t | / | 1000 | P = | x | * | 2000
lehký topný olej
TZL | x = |  |  | 2.13 | * | t | / | 1000 | P = | x | * | 3000
SO2 | x = | 20 | * | 0.1 | * | t | / | 1000 | P = | x | * | 1000
NOx | x = |  |  | 2 | * | t | / | 1000 | P = | x | * | 800
CO | x = |  |  | 0.59 | * | t | / | 1000 | P = | x | * | 600
CxHx | x = |  |  | 0.34 | * | t | / | 1000 | P = | x | * | 2000
těžký topný olej
TZL | x = |  |  | 2.91 | * | t | / | 1000 | P = | x | * | 3000
SO2 | x = | 20 | * | 0.1 | * | t | / | 1000 | P = | x | * | 1000
NOx | x = |  |  | 10 | * | t | / | 1000 | P = | x | * | 800
CO | x = |  |  | 0.53 | * | t | / | 1000 | P = | x | * | 600
CxHx | x = |  |  | 0.29 | * | t | / | 1000 | P = | x | * | 2000
propan a butan
TZL | x = |  |  | 0.45 | * | t | / | 1000 | P = | x | * | 3000
SO2 | x = |  |  | 0.004 | * | t | / | 1000 | P = | x | * | 1000
NOx | x = |  |  | 1.8 | * | t | / | 1000 | P = | x | * | 800
CO | x = |  |  | 0.16 | * | t | / | 1000 | P = | x | * | 600
CxHx | x = |  |  | 0.09 | * | t | / | 1000 | P = | x | * | 2000
Dne |  | 21.2.2012
Zpracoval |  | Pechanec Karel

## Doporučení
NĚKTERÁ DOPORUČENÍ K ZPRACOVÁNÍ
Považuji za vhodné nezatajit, že výpočet emisí středních zdrojů
znečišťování je spíše záležitostí specializovaných firem. Nicméně
v menších provozovnách ( a nejen menších) si pomocí této šablony
"šikulka" snadno poradí. Výpočet je velmi jednoduchý, stačí
vyplnit záhlaví a pečlivě vybrat palivo, které se v dané kotelně
spaluje. Pro šablonu byly vybrány jen některé druhy paliv, myslím
že jsou ty základní vzhledem k určení šablony. Zapíše se spotřeba
v uvedených jednotkách a doplní údaje Ap, Sp resp. S. Výpočet se
provede automaticky.
Pokud nenajdete vhodnou "škatulku" pro Vámi používané palivo
a trváte na tom, že výpočet je Vaší záležitostí obraťte se na
technickou podporu, nebo Přílohu 2 k vyhlášce č. 205/2009 Sb.
Jak je uvedeno v úvodu, střední znečišťovatelé jsou povinni nahlásit
vypočítané údaje do systému |  |  | ISPOP | www.ispop.cz
Šablona by Vám měla dát veškeré podklady k zpracování formuláře.
Nezabývá se však popisnými údaji, pouze výpočtem. Komplektní
škálu výpočtů najdete zpracovánu v databázovém programu
na adrese |  | www.hphats.com
kde je nabízeno ucelené zpracování kotelen včetně rozpočtů uzávěrky
pro jednotlivé uživatele.
| Technická podpora na adrese |  |  | hats@seznam.cz
| Karel Pechanec |  |  | 01.2012